# POS - Pagina 8

## 23. Procedure operative - Check-list di sopralluogo

La seguente check-list supporta gli operatori nello svolgimento delle attività presso le sedi comunali.

### Prima del sopralluogo

☐ Verifica dell'incarico ricevuto

☐ Contatto con il referente del Comune

☐ Verifica della documentazione disponibile

☐ Controllo delle attrezzature e dei DPI

☐ Pianificazione del percorso e degli accessi

### Durante il sopralluogo

☐ Identificazione dei rischi presenti

☐ Verifica delle vie di esodo

☐ Controllo della segnaletica di sicurezza

☐ Raccolta di fotografie e rilievi

☐ Annotazione delle non conformità

☐ Confronto con il personale comunale

### Al termine del sopralluogo

☐ Condivisione delle criticità riscontrate

☐ Salvataggio della documentazione raccolta

☐ Predisposizione della relazione tecnica

☐ Archiviazione delle fotografie

☐ Programmazione di eventuali verifiche successive

## 24. Osservazioni

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________